- Выступление

- заместителя начальника отдела нормативно-технического

- управления надзорной деятельности и профилактической работы

- Главного управления МЧС России по Владимирской области

- майора внутренней службы

- Окунева Максима Владимировича

- по вопросу № 2:

- «О результатах работы с соискателями лицензий в области пожарной безопасности в 2020 году. Требования, предъявляемые к лицензируемым видам деятельности. Анализ реагирования пожарно-спасательными подразделениями области на ложные срабатывания ПАК «Стрелец-мониторинг».

Добрый день уважаемые участники совещания!

Всего на территории Владимирской области осуществляет деятельность 382 лицензиата.

Из них:

- 365 организаций – на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- 17 организаций – на деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и объектах инфраструктуры.

С января 2017 года Главное управление МЧС России по Владимирской области, обеспечивает прием заявлений и предоставление государственной услуги по лицензированию в области обеспечения пожарной безопасности через Единый портал государственных услуг. В целях совершенствования работы с гражданами вся необходимая информация, включая подробную инструкцию для получения государственной услуги в электронном виде, размещена на сайте Главного управления в разделе «Государственные услуги».

За 2020 год организована работа по 45 заявлениям от соискателей лицензии (лицензиатов), поступивших в Главное управление, из них 26 через портал «Госуслуги» в эл. виде:

Из них:

- о предоставлении лицензии – 30;

- о переоформлении лицензии – 13;

- о прекращении действия лицензии – 2

По результатам проведенных проверок:

Предоставлено - 23 лицензии МЧС России;

Отказано в предоставлении лицензии - 5 соискателям;

Переоформлено - 8 лицензий МЧС России;

Отказано в переоформлении лицензии - 5 организациям;

Прекращено действие - 3 лицензий;

Возвращены материалы заявителю, по причине не устранения выявленных недостатков - 1 организация;

Направлено 20 уведомлений о необходимости устранения выявленных нарушений.

В области лицензионного контроля с начала 2020 года:

Всего на 2020 год было запланировано проведение 21 плановой проверки лицензиатов. После вступления в силу Постановления правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля…» проведение указанных мероприятий отменено. Однако с начала года в рамках проведения мероприятий по контролю к административной ответственности привлечены 1 юридическое и 3 должностных лица.

Из них:

- ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований) – 2 лицензиата;

- ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований) – 1 лицензиат;

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (не выполнение в срок ранее выданного предписания) – 1 лицензиат.

Так же хотелось бы довести до Вашего внимания, что с начала 2020 года зарегистрировано 2673 ложное срабатывание программно-аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг» на объектах защиты области (АППГ-3773).

С 2016 по 2017 год наблюдалось снижение количества ложных срабатываний на 60,75 %. С 2017 по 2018 год наблюдается рост ложных срабатываний на 4,74 %. В период с 2018 по 2019 год наблюдался рост ложных срабатываний на 53,87%. В период с 2019 по 2020 наблюдается снижение количества срабатываний на 29,15%.

По результатам выездов на ложные срабатывания ПАК «Стрелец – Мониторинг» управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления проведен подробный анализ представленных сведений по результатам выездов и одновременно проведена следующая работа, направленная на количественное снижение ложных выездов подразделений пожарной охраны Владимирской области на объекты защиты:

-составлено 118 административных протоколов из них: 44 на должностных лиц (руководителей объектов) и 74 на физических лиц, совершивших административное правонарушение;

- выдано 15 предостережения о недопустимости нарушения требований ПБ.

В рамках проведенной работы установлено, что наиболее распространенной причиной ложных срабатываний системы автоматической пожарной сигнализации на объектах (далее – система АПС) является выработка гарантированного срока эксплуатации и необходимость капитального ремонта системы АПС. В указываемых случаях сотрудниками обслуживающих организаций произведена точечная замена 1463 вышедших из строя элементов системы (пожарных извещателей) на объектах защиты.

Еще одной из причин ложных выездов является – конфликт элементов системы АПС в процессе ее модернизации. По указанному факту со всеми заинтересованными лицами как собственников объектов защиты так и представителей обслуживающих организаций проведены дополнительные инструктажи.

Итоговая статистика» за прошедшие 5 лет мониторинга сложившейся обстановки следующая:

В 2016 году зарегистрировано 5965 ложных срабатываний.

В 2017 году зарегистрировано 2341 ложные срабатывание.

В 2018 году зарегистрировано 2452 ложных срабатываний.

В 2019 году зарегистрировано 3773 ложных срабатываний.

В 2020 году зарегистрировано 2673 ложных срабатываний.

Доклад закончил, благодарю за внимание!